	서대문소방서
수신자	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난재응과-1803(2015.1.26.)호『2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 홍은119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설 고장발생 내역을 아래와 같이 보고 합니다 .

□ 고장발생 내역

용수번호	용수구분	위 치	발생일	고장내역	비 고
3207호	지상식	서.모래내로 347-6 (홍은2동 277-51)	2015.11.30	소화전 및 제수변 스핀들 불량	서대문구청 도로물청소용 소화전으로 지정

붙  임   고장소방용수 위치도  1부.  끝

	홍은119안전센터장
담당자	이근희		1팀장	손태제		센터장	12/01 송장권
협조자
시행	홍은119안전센터-4913	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	379-9119	/전송	394-0571	/	28396@seoul.go.kr	/	대시민공개