구조취약대상 조사서(우성캐릭터그린빌)
문서번호	구조대-190	결재	담당자	2팀장	구조대장
수 신	내부결재		이정용	이종세	01/15 황진규
접수번호

○ 일    시 : 2014. 01. 14. 13:00 ~14:00

○ 대 상 명 : 우성캐릭터그린빌

○ 위    치 : 동작구 신대방2동 395-73번지

○ 조사인원 : 소방장 이종세 외 5명 (소방장 신재영, 소방교 강규봉, 소방사

지준영, 소방사 서정록, 소방사 이정용)

구분	조사사항	조사결과	비고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 스라브가1동 27/층 건물연면적56.47891㎡ 옥내(일반)계단2개, 특별계단2(상가오피스텔) 승강기10개, 비상구6개 • 위험물 지하5층(경유)2개.아파트(400리터)상가, 오피스텔(2500리터) 방재실 지상1층	∙상주인원 500명 ∙ 수용인원 2,000명 ∙ 방재실 주)843-9433(상가,오피스텔) 야)833-4751
교통 · 지리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	- 본서→공원정문→공원후문→우성캐릭터그린빌 - 유사시 신속한 대피유도를 위하여 건물내부구조 숙지 및 도상훈련이 필요함 - 고층건물로 특수차 이용한 인명구조 방안강구
구조활동상 유의사항	유사시 인명구조 및 인명대피에 어려움이 예상되며 다수의 인원이 상주하고 있어 초동조치 및 신속한 상황판단 요함

위 보고자      계급 : 소방사     성명: 이정용 (인)