투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사 책임감리원 귀하
(경유)
제 목	마곡지구내 재생수 장내용수 공급시설 검토 지시

1. 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사와 관련입니다.

2. 마곡지구내 재생수 공급시설 유입펌프장을 서남물재생센터 1처리장 1계열 끝단에 신설하여 현대화 고도처리수를 공급토록 계획되어 있으나, 유입펌프장 신설 위치가 현대화사업 총인처리시설 부지에 저촉되어, 시설 현대화 완료전까지 임시적으로 1처리장 기존 시설인 소포수 저류조(4.5×3.0×5.0)를 유입펌프장으로 활용 방안에 따라 기계(배관은 기존 1, 2계열 슬러지배관 이용)․전기설비에 대해 3천톤, 5천톤의 재생수 공급량에 대해 검토․보고하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련공문 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박태욱		환경설비과장	이달영		설비부장	01/15 박기형
협조자
시행	설비부-486	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 시설국 설비부	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개