문서번호	시설과-7443
결재일자	2015.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장
이강호		12/01 공헌구
협조	주무관		이상국
	주무관		정원호

서울대공원 홍학사 노후시설 개선공사 예비 준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

서울대공원

(시 설 과)

서울대공원 홍학사 노후시설 개선공사

예비 준공검사 결과 보고

서울대공원 홍학사 노후시설 개선공사에 대하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 서울대공원 홍학사 노후시설 개선공사

○ 공사기간 : 2015. 11. 02 ~ 2015. 12. 01

○ 시 공 자 : ㈜한양종건 대표 이 명 기

○ 도 급 비 : 19,340,000원

□ 공사내용

○ 직원 사무실 이동설치 및 출입문 신설

○ 탈의실 및 샤워실 설치

○ 번식장 출입문 1개소 교체

○ 전기 온수보일러 설치 등

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 11. 30(월), 14:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 시 설 과 : 이상국, 정원호

- 동물복지2과 : 송 세 연

Ⅳ		검사결과

□ 내·외부 공사부분 청소 요함

□ 창고 출입문 상부차양 코킹 처리

□ 처마홈통 측면 마감 필요

Ⅴ		조치사항

□ 지적사항 이행 후 준공 처리코자 함

붙임 : 예비준공검사 점검표 1부.  끝.