문서번호:예방과-19723

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 11. 25. (수) (13:30 ~ 14:00)		결재	담당자		검사지도팀장			예방과장
				김미리		정재환			12/01 김진웅
				고승우
대상명 및 위치	********* *************		대표자 및 전화번호				*** ***************
관계인	***	**	노유자시설				**** ***			***
자체점검 실시자	태극소방기술단 최경호 외 2인	*********	*****10. 5. (1일간)				**** ***			최경호
규 모	양식 R.C 2/0층, 연면적 1,792.91㎡ 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	자체점검시기 적정함
소방시설관리사 참여여부	점검시 입회자(신태용)에게 확인한 바 참여함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	특이사항 없음
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	관계인으로부터 점검기간 중 점검 기술인력 참여여부 확인함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검기간 일치 확인함
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	소방서와 대상처 결과보고서 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	점검기간 및 점검내용 확인한 바 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 사용 여부 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	소방안전관리자 업무 철저토록 지도함