함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(11월30일~12월1일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월1일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	309,108	306,483	310,120	325,593	증2,625	감184	감16,640
공릉1중블록	34,317	31,949	32,814	26,829	증2,368	증1,503	증7,488
공릉2중블록	126,010	116,593	122,166	241,397	증9,417	증3,844	감115,387
월계1중블록	69,446	67,952	62,474	54,872	증1,494	증6,972	증14,574
월계2중블록	55,299	65,125	68,785	-30,280	감9,826	감13,486	증85,579
북악4중블록	24,036	24,864	23,881	32,775	감828	증983	감8,894

【단위 : ㎥】

구분	11월30일(월)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	306,483	325,369	309,300	321,274	감18,886	감1,696	감16,272
공릉1중블록	31,949	34,942	34,553	28,388	감2,993	감2,604	증3,561
공릉2중블록	116,593	121,092	125,001	237,762	감4,499	감8,408	감121,169
월계1중블록	67,952	70,684	64,114	60,374	감2,732	증3,838	증7,578
월계2중블록	65,125	72,666	62,249	-39,871	감7,541	증2,876	증104,996
북악4중블록	24,864	25,985	23,383	34,621	감1,121	증2,602	감11,238

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.11.30~′15.12.01) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	12/02 박용진
협조자
시행	시설관리과-20308	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개