문서번호	정수과-12082
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	12/02 서한호

방류수 수질월보(11월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2015.11.02.	7.4	6.3	0.9	64.0	벨트프레스 69.0% 필터프레스 59.1%
2015.11.09	7.3	7.0	1.0	66.2	벨트프레스 69.1% 필터프레스 63.4%
2015.11.16	7.5	7.1	0.8	65.0	벨트프레스 67.6% 필터프레스 62.5%
2015.11.23	7.5	7.4	0.5	65.4	벨트프레스 68.9% 필터프레스 61.9%
평 균	7.43	6.95	0.80	65.15	벨트프레스 68.6% 필터프레스 61.7%

이곳에 본문을 입력하세요