문서번호	서울특별시차량정비센터-18570
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		유진국	12/02 문호준
협 조

도장반 고압세척기실 콘센트 교체 작업결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

서울특별시차량정비센터

도장반 고압세척기실 콘센트 교체   작업결과 보고

우리센터 도장반 고압세척기실 콘센트 교체 작업을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

추진배경

❍ 우리센터 고압세척기실 겨울에 동파방지를 위하여 열선을 꼽는 화재가 우려 있는 콘센트를 교체.

❍  고압세척기 연결된 수도배관을 동파우려가 있고 보온재 작업 조치

작업개요

❍ 작업일 : 2015년 12월 1일

❍ 작업자 : 이 길 용

❍ 작업내용

- 기존 콘센트 철거 작업, 낡은보온재 철거작업

- 신형 콘센트 교체작업,  두꺼운보온재 작업

작업결과

❍ 기존 콘센트 철거 작업,낡은보온재 철거작업

❍ 신형 콘센트 교체작업, 두꺼운보온재 작업

작업사진

콘센트 전	콘센트 후
기존 보온재 전	보온재 후

끝.