	동대문소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	75. 2015년 하반기 다중이용업소 소방특별조사 결과보고(유흥주점 전수 등)

1. 관련문서

○예방과-3077호(2015.03.02.)「2015년 다중이용업소 안전관리집행 계획 알림」               ○예방과-19193호(2015.09.22.)「2015년 다중이용업소 소방특별조사 등 추진 계획」

2. 다중이용업소 중 취약도가 높은 대상에 대한 체계적인 안전관리를 위해 실시한 하반기 다중이용업소 소방특별조사에 대한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2015.10.01. ~ 11.30.

나. 대상 :  카니발 등 128개소

다. 조사자 : 3개반 6명

라. 결과 : 총 128개소 중

1) 양  호 – 103개소

2) 불  량 –  14개소(조치명령14)

3) 미실시 –  11개소(폐업 6, 폐문 5)

마. 행정사항

- 미실시(폐문-5개소) 대상에 대하여 6월 이내 2차 소방특별조사 실시

- 2차실시 이후 장기 폐문(시건) 등 폐업으로 의심되는 대상 관리부서(구청) 자료통보

붙임 1. 다중이용업소 소방특별조사 결과보고(하반기 유흥주점 등) 1부.

2. 다중이용업소 소방특별조사 결과(불량내역 등) 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	홍성민		검사지도팀장	이정환		예방과장	12/02 계광옥
협조자
시행	예방과-20473	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0074	/전송	02-2214-5119	/	wanggoda@seoul.go.kr	/	부분공개