행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 하반기 비상소화장치 점검결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-7880(2015.11.16.)호 『2015년 하반기 비상소화장치 점검계획(알림)』

2. 2015년도 하반기 우리 서 관내 비상소화장치의 관리상태 점검 결과를 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 기   간 : 2015. 11. 23.(월) ~ 11. 30.(월)

나. 점 검 자 : 대응총괄팀장(소방용수 담당)

다. 대   상 : 10개소(현장대응단 및 119안전센터당 2개소씩 임의선별 확인함)

라. 점검사항

1) 비상소화장치함 손·망실 여부

2) 함내 청소 및 비품정리 상태, 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

3) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지 여부 등

4) 점검기록부 확인(월 3회 이상 점검 / 안전센터장 선별 1회 포함)

마. 점검결과 : 양호함(현지시정 건 등 특이사항 없음)

연번	관리번호	관할	주 소	점검일
1	35	현장대응단	강동구 성내2동 148-3 주택 앞	11.30
2	52		강동구 성내2동 225-4 성내시장 내
3	24	천호	강동구 천호2동 423-201	11.30
4	109		강동구 천호2동 422-2
5	46	고덕	명일동 333-2 엘지아파트 후문	11.23
6	107		고덕동 298 우성원 입구
7	54	암사	강동구 암사동 497-18 선형빌라	11.23
8	102		강동구 암사동 496 은성농산 앞
9	85	길동	강동구 길동 181	11.23
10	86		강동구 천호대로 213길 1

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 119안전센터는 붙임[종합감사 적출 사례] 등을 참고하여 비상소화장치 관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

붙임  감사 주요 적출사례(소방용수시설 분야) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	12/02 박만영
협조자
시행	재난관리과-8387	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개