급수설비(옥내급수관) 수질검사 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	12/02 代선미애

급수설비(옥내급수관) 수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현장 수질검사 및 시료를 채수하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015.   12.  02

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 수질검사 및 시료 채수일 : 2015. 12. 02(수)

□ 검 사 자 : 주무관 정지진

□ 검사대상 : 1개소 1지점(서울월곡중학교)

□ 검사항목 : 현장 2항목(탁도, pH)

□ 수질검사결과

시설물명	주 소	채수지점	현장 수질검사 결과
			탁도(NTU)	pH
월곡중학교	성북구 장월로6	1층(남)교사화장실	0.18	7.3

□ 보고자 의견

- 채수한 시료에 대하여 수질실험실에서 추가 5항목 수질검사 후 검사결과를 신청인 및 관련부서에 통보하고자 함.  끝.