소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 확인 조사 계획

1. 재난관리과-9454(2015.12.02.)호 『2015년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상 확인 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터  소방용수시설 도색 및 보온공사가 완료되어 검수 계획을

붙임과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 조사기간: 2015.12.3.~12.13.(11일간)

나. 대 상 : 33개소

○ 도색 29개소(지상식 10, 지하식 19)

○ 보온  4개소(지하식 4)

다. 검수자 : 센터장 및 각팀 소방용수시설 담당자

라. 검수방법 : 지침서에 의한 검수를 센터장 책임하에 실시

○ 도색대상 누락여부 및 도색상태 적정여부

○ 보온재 재질 및 규격상태 적정여부

○ 기타 과업지시서에 의한 도색·보온공사 적정여부 등

○ 당번 근무일에 펌프차, 탱크차 등 활용하여 검수

마. 결과보고: 2015.12.14.(월)

3. 행정사항

○ 확인결과 불량 및 누락(미도색, 미보온) 대상은 1차 소방용수 담당자에게 인계 2차 유선통보(대응총괄팀 ☎413)하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2015년도 소방용수시설 도색·보온 대상 및 확인결과 (보고서식) 1부.

2. 소방용수시설 도색공사 결과사진(보고서식) 1부.

3. 소방용수시설 보온공사 결과사진(보고서식) 1부.

4. 도색공사, 보온공사 과업지시서 각 1부.

5. 팀별 소방용수시설  도색 및 보온대상(이촌) 1부.  끝.

담당자	권두한		1팀장	김형록		센터장	12/02 박재유
협조자
시행	이촌119안전센터-6369	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	02-707-0191	/전송	02-712-0119	/	29264@seoul.go.kr	/	대시민공개