	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 지킴이 운영 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-8200(2015.11.5.)호 “비상소화장치 지킴이 운영 계획(알림)”

나. 현장대응단-8349(2015.11.18.)호 “비상소화장치 지킴이 운영 자체계획 보고(알림)”

2. 의용소방대원을 활용한 비상소화장치 전담 관리로 재난 초기대응태세 강화를 위한 비상소화장치 지킴이 운영 결과를 다음과 같이 알려 드립니다.

가. 일 시 : 2015. 11. 26.(목) 14:00 ~ 16:00

나. 대 상 : 비상소화장치 329호 등 11개소

다. 인 원 : 3명(용수담당1, 의용소방대원2)

***************************************

라. 방 법

- 비상소화장치함 내·외부 확인

- 비상소화장치 작동방법 점검

- 소방차량 통행에 지장을 주는 장애물제거 및 도로공사 등 파악

붙 임  1. 비상소화장치 관리 운영실적 1부.

2. 비상소화장치 전담관리 활동일지 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김민규		진압1대장	노종환		지휘1팀장	임동열		현장대응단장	12/02 조정철
협조자
시행	현장대응단-8753	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)