	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수계획 시달에 따른 자체 검수계획

1. 재난관리과-8927(2015.12.2.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 검수계획 시달』와 관련입니다.

2. 「2015년 소방용수시설 도색 및 보온공사」 준공확인요청서가 접수되어 이에 대한 자체계획을 수립하여 검수하고자 하니, 2팀에서 각팀 검수결과를 취합하여 2015.12.10(수)까지 결과보고 하시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 2015년 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 대      상 : 도색36개소(지상식6,지하식18), 보온12개소

다. 검 수 기 간 : 2015. 12. 2.(수) ~ 12. 9.(수)

라. 검  수  자 : 각 팀별 담당자

다. 보 고 기 한 : 2015. 12. 10(목)

붙임  1. 각 팀별 보온도색 검수 대상 1부.  끝.

담당자	이시영		진압1팀장	허경영		119안전센터장	12/02 조흥섭
협조자
시행	잠원119안전센터-4966	(		)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6 잠원119안전센터	/
전화	02-532-7119	/전송	02-594-3119	/	kdbil@seoul.go.kr	/	대시민공개