문서번호	관리과-16658
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
황준태		12/02 한병연
협조

'15년 11월 차아염소산 사용량 현황

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  12.

‘15년 11월 차아염소산 사용량 현황

‘11월 차아염소산 사용량 현황 및 대장균 관리현황을 보고드리고자 함

날짜	사용량(톤)	방류량(×10)	주입률	입고량	재고량(톤)	대장균(평균)
10월 31일					40.0 (오차보정)
11월 01일	1.599	103891	0.22		38.4	1450
11월 02일	1.990	106009	0.27		36.4	1510
11월 03일	1.596	105192	0.22		34.8	1450
11월 04일	1.598	105914	0.22		33.2	1490
11월 05일	1.555	102937	0.22		31.7	1520
11월 06일	1.594	108551	0.21		30.1	1440
11월 07일	1.875	167276	0.16		28.2	1510
11월 08일	2.167	177832	0.18		26.0	1360
11월 09일	2.143	138621	0.22		23.9	1480
11월 10일	1.799	113199	0.23		22.1	1460
11월 11일	1.554	109935	0.21		20.5	1520
11월 12일	1.554	106631	0.21		19.0	1410
11월 13일	1.554	157038	0.14		17.4	1620
11월 14일	1.555	144884	0.16		15.5	1540
11월 15일	1.555	113137	0.20		14.0	1440
11월 16일	1.545	126709	0.18		12.4	1570
11월 17일	1.555	115096	0.20		10.9	1610
11월 18일	1.875	129684	0.21		9.0	1590
11월 19일	1.722	112092	0.22		7.3	1510
11월 20일	1.471	112621	0.19		5.8	1520
11월 21일	1.474	110180	0.19		4.3	1600
11월 22일	1.475	115464	0.19		2.9	1580
11월 23일	1.475	150019	0.14		1.4	1640
11월 24일	1.476	111347	0.19	26	25.9	1880
11월 25일	1.616	161162	0.15		24.3	1580
11월 26일	1.481	111384	0.19		22.8	1520
11월 27일	1.486	110907	0.19		21.3	1580
11월 28일	1.490	110630	0.20		19.8	1660
11월 29일	1.490	113677	0.19		18.4	1680
11월 30일	1.485	111417	0.19		16.9	1410
합계	48.8
평균	1.627

끝.