출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리과장
	이일환	01/15 나태산

	명에 의하여 사업소 관내에 출장하여 누수복구에 대한 현장확인을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 1. 14.
보 고 자 : 지방시설주사 성 명 : 이 일 환

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 14(11:30 ~ 16:00)
건 명	출장결과보고서(이일환,1월14일)
내용	○ 누수복구 현장 확인 - 충신동 1-35 : 20mm 밸브 및 스텐접합 - 종암동 57-68 : 20mm 앵글밸브 교체-끝-
비 고