함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	학교 음수대 점검결과 보고(성서중학교 외 5개교)

1. 성서중학교외 6개교의 아리수 음수대 관리실태를 점검한 결과(2015년 3/4분기)를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 학교 음수대 점검대상

학교명	위 치	음수대 설치수	정수기 설치여부	점검자 요금감면여부 의견	비 고
성서중학교	마포구 성산동 588-1	21	×	감면대상
아현중학교	마포구 마포대로 247	26	o	감면제외	정수기 사용
서울여자고	마포구 염리동 128-2	29	o	감면제외	정수기 사용
서울디자인고	마포구 염리동 150	16	×	감면대상
광성고등학교	마포구 신수동 91-20	13	×	감면대상
경성고등학교	마포구 연남동 369-1	2	o	감면제외	정수기 사용

붙임 : 1.음수대 관리 복명서 1부.

2.요금감면여부 요금과 통보 양식 1부.  끝.

주무관	노제현		주무관	함현준		급수운영과장	12/02 장종욱
협조자
시행	급수운영과-26958	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/		/	대시민공개