고장발생보고서
문서번호	수궁119안전센터-5246	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			정수연	한경석	12/02 김용정
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	전기온수기		관리부서	수궁119안전센터
고 장 일 시	2015. 12. 02.		장 소	세면장
모 델 번 호	경동 KDB-EW50
조 치 사 항	전문업체 수리 및 교체요청.
원인 및 상태	장기사용으로 인한 물탱크 누수.
담당자 의견	장기사용으로 물탱크 누수로 전문업체 교체요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 12월 02일 장비담당자 계급 소방장 성명 정 수 연 (인) 계급 소방장 성명 장 재 익 (인) 계급 소방장 성명 최 훈 (인) 소방기관의 장 귀하

	수궁119안전센터장