길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-23273

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	12/02 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/25(수)	11/26(목)	11/27(금)	11/28(토)	11/29(일)	11/30(월)	12/01(화)	계
2014년	109,982	112,186	121,421	113,873	109,606	121,685	106,772	795,525
2015년	85,709	89,608	79,322	80,011	99,004	93,937	84,223	611,814
증 ․ 감	-24,273	-22,578	-42,099	-33,862	-10,602	-27,748	-22,549	-183,711

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.18~11.24)	금주 공급(㎥) (11.25~12.01)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
610,451	611,814	1,363	0.22

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 1,363㎥(0.22% 증가)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,047,870㎥(감소)

- 특이사항없음