문서번호	수도자재관리센터-24536
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	12/02 代정희순

공사용자재 입고검사 결과 보고

(대형127-주식회사 세계주철)

2015. 12.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 제수밸브용 철개 외 1종 구매(대형127)

○ 계약업체 : 주식회사 세계주철

○ 계약금액 : 금265,103,200원

○ 납품기한 : 2015. 12. 25까지

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	제수밸브용 원형철개 (D648mm×H250mm)		퇴수밸브용 원형철개 (D648mm×H250mm)
		원형받침	사각받침	사각받침
계약수량	920	700	200	20
기 납품량	210	210	-	-
금회 납품량	310	210	100	-
미납량	400	280	100	20

□ 검사개요

○ 검사대상 : 제수밸브용 원형철개 310조

○ 검사일자 : 2015. 12. 2.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

자재명	규격	검사량	샘플량	규격검사	외관검사	검사결과
원형철개	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	210	3	3	210	적합
	제수밸브용, 사각받침, D648mm×H250mm	100	1	1	100	적합

○ 규격검사 및 외관검사 결과 검사규정에 적합.

○ 재료시험 결과를 확인하여 적합시 납품 처리.

붙임 : 철개 검사표 1부.  끝.