	서초소방서
수신	(주)엄다종합건설
(경유)
제목	방배3구역 주택재건축 관련 지하식 소화전 이설협조에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 엄다종합건설-2015.112401(2015.11.24.)호 『방배3구역 주택재건축 정비사업 중 소화전 이설 협의 요청의 건』 과 관련하여 소화전 이설 요청 건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 이 시설물은 화재진압활동에 필수적인 시설임을 감안하여 소방용수시설 이설공사를 신속히 조치하여 주시고 복구 완료 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명 : 방배3구역 주택재건축 관련 지하식소화전 이설

나. 관리번호 및 위치

연번	관리번호	현위치	이설예정위치
1	323호	서초구 명달로9길 61-13 (방배동994-2)	붙임문서확인
2	30327호	서초구 명달로9길 97-13 (방배동994-7)	붙임문서확인

다. 이설방법

- 강남수도사업소(시설관리과)와 상수관로 분기등 업무협의후 재설치

- 상하수도 전문면허 업체를 선정하여 시행

- 소화전 이설로 인한 누수, 파손 등이 없도록 주의

- 시민의 보행로, 차도, 횡단보도를 피하고 보행불편을 주지않는 장소

- 수도시설 이설 등 징수조례 제15조, 제16조에 의거 원인자 부담공사로 이설

라. 복구방법

- 이설공사 완료 후 확인서류 팩스(592-9090) 및 이메일(donys1@seoul.go.kr)로 제출

- 기타 자세한 사항은 서초소방서 대응총괄팀(☏532-4215)으로 문의하시기 바랍니다.

붙임 : 이설예정지(서초소방서) 1부.  끝.

	서초소방서장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	김재근		재난관리과장	12/02 장세남
협조자
시행	재난관리과-8928	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개