문서번호	물재생과-5042
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	박종석	12/02 김일운

2처리장 초침 4-1 협잡물스크린 점검보고

2015.12.02

물재생과

2처리장 초침 4-1 협잡물스크린 점검보고

□ 날짜 : 2015.12.02

□ 장소 : 2처리장 초침

□ 기기명 : 초침  4-1호 협잡물 스크린

□ 원인 : 협잡물 제거 불량

□ 내용 : - 다공판이 협잡물에 의한 막힘 현상으로 협잡물의 제거가 안되

어 스크린의 사용불가

- 스크린의 레크파손으로 협잡물의 인양의 어려움에 의하여

근무자가 직접 제거하는 실정임

※ 첨부 : 사진.