문서번호	계량기검정과-3559
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
백강석		양춘배	12/02 한민희
협조	주무관		정광식
	주무관		기우해

택시미터 및 계량기 검정실적 보고(11월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

서울시 품질시험소

(계량기검정과)

- 택시미터 및 계량기 검정 실적(11월) -

구분	분 야	계량기 종류	2015년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	500	34	167	34	167
		택시미터(주행)	14,500	1,520	14,302	1,467	13,853	53	449
		구 급 차(정치)	20		40		40
		구 급 차(주행)	100	4	168	4	132		36
	소 계		15,120	1,558	14,677	1,505	14,192	53	485
	질량계	저 울	250	3	116	3	106	0	10
	부피계	가스미터	160,000	16,928	209,188	16,928	209,188
		L.P.G미터	10		5		5
	소 계		160,260	16,931	209,309	16,931	209,299	0	10
민원검정	길이계	택시미터	5	6	13	6	13
	부피계	주 유 기	5
		수도미터	400	61	564	54	511	7	53
	질량계	저 울
	소 계		410	67	577	60	524	7	53
누 계			175,790	18,556	224,563	18,496	224,015	60	548

끝.