함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(11/27~11/29)

1. 2015.11.20.(금)~11.22.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-11-27-(금) (A)		407,454	143,277	97,085	31,814	129,444	5,834
2015-11-28-(토) (B)		353,911	121,468	82,454	25,492	116,110	8,387
2015-11-29-(일) (C)		353,071	125,055	83,995	24,096	112,224	7,701
2015-11-26-(목) (D)		368,100	119,606	80,589	27,793	130,053	10,059
전년도	2014-11-27 (목) (E)	398,782	107,073	98,526	32,448	150,952	9,783
	2014-11-28- (금) (F)	367,319	96,678	99,547	15,952	150,701	4,441
	2014-11-29- (토) (G)	366,552	99,993	90,260	28,310	139,456	8,533
11-27(금)	전일대비A-D)	39,354	23,671	16,496	4,021	-609	-4,225
차이량	전년대비(A-E)	8,672	36,204	-1,441	-634	-21,508	-3,949
11-28(토)	전일대비(B-A)	-53,543	-21,809	-14,631	-6,322	-13,334	2,553
차이량	전년대비(B-F)	-13,408	24,790	-17,093	9,540	-34,591	3,946
11-29(일)	전일대비(C-B)	-840	3,587	1,541	-1,396	-3,886	-686
차이량	전년대비(C-G)	-13,481	25,062	-6,265	-4,214	-27,232	-832
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 11월 평균		376,148	102,497	95,354	24,706	146,021	7,570
2015.11.01~금일 평균		380,817	118,845	90,588	28,982	127,709	14,693

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.11.27~11.29) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(11월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	12/03 정경효
협조자	급수운영과장	代공문수		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-26581	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개