함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	석촌 지하차도 구조물 유지관리 질의 회신

1. 강동수도사업소 급수운영과-20504(2015.11.25.)호와 관련입니다.

2. 송파구 석촌동 백제고분군을 횡단하고 있는 석촌지하차도 시설물내 설치된 송수관로(D=2,200㎜)를 포함한 BOX 구조물의 유지관리에 대한 질의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 해당 송수관로는 1979년에 부설하였고 송수관로를 포함한 BOX구조물은 석촌 지하차도 건설(1990년 준공)시 함께 설치한 지하차도와 일체화된 시설임.

○ 석촌 지하차도와 일체화된 도로시설물이므로「서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제115조」에 의거 관할 도로사업소장이 도로시설물 유지관리를 하여야 하며, 다만 BOX 구조물내 송수관로는「같은 조례 시행규칙 제76조」에 의거 관할 수도사업소장이 유지관리하여야 할 것으로 판단됨. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	홍석현		시설관리과장	한명석		시설안전부장	12/03 강신재
협조자
시행	시설관리과-8964	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1413	/전송	02)3146-1429	/		/	대시민공개