	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어검토회의(12.02 18:02 신림동 518-56번지)

1.발생일시 : 2015.12.02. 18:02(검토일시 : 2015.10.11. 19:20 ~ 19:50)

구 분	각 지	출 동	도 착	완 진	귀 소	비 고
시 간	18:00	18:02	18:04	18:04	19:20	초진 (18:04)
소요시간	0	2	2	0	76

2.장 소

대 상	위 치	대표자	용 도
주택	관악구 난곡로357(신림동 518-56) 1층 양꼬치 식당		식당

3.원 인 : 부주의(추정)

4.피해상황

가.인명피해 : 0명 (사망 : 명, 부상 : 명)

나.재산피해 : 470천원

(동산 : 300천원, 부동산 :170천원)

5.인근수리, 수리현황 : 공소637호

6.화재방어활동

- 관악구 난곡로357(신림동518-56) 1층 양꼬치 식당 화재출동 수보즉시 차량(23,33,6-4호) 및 인원 출동함

- 난곡사거리 지나→ 난곡로 75길 우회전 →난곡로357 화재현장 도착.

- 진압3팀장 소방위 김용삼 무전으로 상황보고 및 펌프차 대원2명(소방위 이종만, 소방교 최대환)은 40mm 수관 4본을 연장 가계 내부로 진압하여 화재 발생 부근 화재진압 등 잔화정리 실시함. 내부 인명검색 동시 실시함

- 소방장 이인섭 33호 차량에서 수관연장하여 23호 차량 급수 지원 준비함.

- 소방장 양병일 등 2명은 현장안전 조치 및 화재 진압 보조을 실시함.

- 잔화정리후 안전 귀소

7.화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 화재 진압상 문제점은 없으나 화재 현장에 유동 인구가 많아 차량 부서 배치에 많은 어려움이 있음	- 안전담당 및 지휘관의 안전판단 수시 체크후 진압작업실시 - 차량 이동시 안전요원 배치 등을 함

8.위치도 및 방어검토회의 사진

끝.

담당자	최대환		3팀장	김용삼		센터장	12/03 채동학
협조자
시행	난곡119안전센터-5295	(		)	접수		(		)
우	08864	서울시 관악구 신림동 757-5 난곡119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-815-3521	/		/	부분공개(6)