함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(12월2일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	12월2일(수)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	309,485	309,108	315,400	305,581	증377	감5,318	증3,988
공릉1중블록	31,699	34,317	34,048	25,334	감2,618	감2,349	증6,365
공릉2중블록	116,313	126,010	117,989	225,273	감9,697	감1,676	감108,960
월계1중블록	67,631	69,446	61,244	53,408	감1,815	증6,387	증14,223
월계2중블록	70,403	55,299	78,596	-29,692	증15,104	감8,193	증100,095
북악4중블록	23,439	24,036	23,523	31,258	감597	증513	감7,735

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′15.12.02) 각1부.  끝.

주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	12/03 박용진
협조자
시행	시설관리과-20362	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개