문서번호	대응관리과-474
결재일자	2014.1.16.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
담당자	진압1팀장	대응관리과장
안남철	이사규	전결 01/16 이동선

화재발생종합보고서(8)

노원소방서

노원구 공릉동 쓰레기화재 현장조사서

1. 발생일시 : 2014. 1. 13.(월) 21:31(완진 21:36)

2. 발생장소 : 노원구 공릉로 191-9 도로상

3. 발생대상 : 도로변 쓰레기

4. 대상물구조 : 야외

5. 소 유 자 : 없음

6. 발화지점 : 건물 옆 공터 쓰레기더미

7. 화재원인 : 부주의(담뱃불)

8. 화재개요

- 건물옆에 쌓아놓은 쓰레기더미에 미상인이 버린 담뱃불로 인해 착화 발화된 것으로 추정됨.

9. 소실상황 : 쓰레기(폐지 및 잡목 등)

10. 재산피해 : 없음

11. 동원자원

○ 인  원 :  52명(소방 52)

○ 장  비 :  17대(펌프 5, 탱크 6, 구조 2, 구급2, 굴절1, 지휘 1)

12. 조사개요

○ 조사일시 : 2014. 1. 13.(월) 21:35 ~ 21:50

○ 조 사 자 : 재난조사 심응수, 재난감식 안남철(보고서 작성자)

13. 위치도 및 현장 사진

첨부 1		화재현장 및 감정사진

사진 1	현장사진-1	촬영날짜
○쓰레기 등 화재진압 현장사진-1		’14. 1. 13.

사진 2	현장사진-2	촬영날짜
○ 최초 발화된 고무 쓰레기통 현장사진-2		’14. 1. 13.

사진 3	현장사진-3	촬영날짜
○ 주민들이 초기진화시 사용한 소화기 사진-3		’14. 1. 13.

붙임  1. 화재현황조사서 1부.

2. 화재상황보고서 1부.

3. 질문기록서 1부.

4. 소방방화시설 활용조사서

5. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.