정기점검보고서(수표교)

등록번호	시설보수과-10594
결재일자	2015.12.3.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
최지락		신동헌	12/03 배광환
협 조	주무관			김지환

시설물명	수표교	시설물 개 요	폭 8m 연장 23m	법정구분	법정외	준공년도 2005.9.30
관 리 책임자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		김 지 환
				점 검 조		최 지 락 마 순 원

∘ 점검일시 : 2015.12.02(수)

∘ 점검구간 : 상부 및 하부(교면포장, 신축이음장치, 배수구, 난간 등)

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단 관련 사항						처리현황		비고
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	조치내용	처리계획
		특이사항 없음

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호 (연도-월-일-번호)
1	거더	비둘기 서식	-	B	주의관찰		15-12-02-01

별첨 : 점검표 1부.  끝.

시설물 점검표

시설물명 : 수표교

구 분		지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
상부	포장부	특이사항 없음	-
	신축이음	〃	-
	난간,연석	〃	-
	배수시설	〃	-
하부	슬라브	〃	-
	가로보	〃	-
	교좌장치	〃	-
	교대,교각	〃	-
부속시설		〃	-
기타		비둘기 서식	주의관찰
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항		-	-

2015. 12. 02.

점검자 : 직급)       시설6급  성명 김 지 환 (인)

시설9급  성명 최 지 락 (인)

기계7급  성명 마 순 원 (인)

현 황 사 진

연번:2015-12-02-01	위치 : 거더	점검결과	비둘기 서식