문서번호	급수운영과-23496
보존기간	년
결재일자	2015.12.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
최창원	김도묵	12/03 代공문수
협 조

서비스반 일일 업무처리 일지(12-3)

2015.12.3

담당업무:구역관리 및 민원업무

(김도묵, 최창원)

연 번	수 요 가	접수내용	조 치 사 항	비 고
-	-	-	-	-

□ 민원 접수 처리 현황

□ 상수도공사 현장 입회

연 번	상수도 공사 현장	현장 입회 및 조치 내용	비 고
-	-	-	-

□ 기타작업현황

연 번	위 치	현장 입회 및 조치 내용	비 고
1	대치동, 역삼동 일대	-작업현황:삼성배수지 수계전환 수압저하에 따른 민원처리 내역 -작업내용:(지상 6,7층 건물) 삼성로71길 13(대치동 914-5), 수압2.7kg/㎠ 삼성로401(대치동 903-30), 수압2.2kg/㎠ 삼성로85길 43(대치동 895) 테헤란로8길 13(역삼동 823-11), 수압3.0kg/㎠