급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
윤희권	최동원	12/03 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 12. 03.
보고자 : 환경 7급 윤 희 권

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2015. 12. 03.(목)

□ 검 사 자 : 환경7급 윤희권, 화공7급 박희준, 수질검사원 마급 윤동연

□ 검사대상(위치) : 서울수유초등학교 3개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간	채수지점	수질검사 결과
		채수시간		탁도(NTU)	pH
서울수유초등학교	강북구 삼양로74길 39	오전 09:35	무너미구장 1층 화장실	0.40	7.1
		오후 15:40
		오전 09:40	서관 3층 남자화장실	0.79	7.2
		오후 15:45
		오전 09:45	후관 2층 남자화장실	0.68	7.1
		오후 15:50

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.