	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수궁119안전센터 등 2개소 청사시설물 보수 계획

1. 관련근거

가. 수궁119안전센터-5246(2015.12.2.)호 『고장발생보고서』

나. 공단119안전센터-5897(2015.11.26.)호 『지하실 온수배관 누수 고장발생 보고』

나. 행정자치부 예규 제9호(2015. 1. 22.) 『지방자치단체 세출예산 집행기준 Ⅳ 신용카드 및 현금영수증 카드 사용요령』

2. 위와 관련 우리서 수궁119안전센터 등 2개소에 대한 청사시설물의 기능저하 시설에 대한 보수를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 수궁119안전센터 등 2개소 청사시설물 보수

나. 보수기간 : 2015. 12. 7. ~ 12. 11.(5일간)

다. 보수계획

○ 수궁119안전센터 : 전기온수기 물탱크 배관배수 누수 보수

○ 공단119안전센터 : 지하실 온수 배관 누수탐지 및 보수

○ 현장별 보수 사진

전기온수기 배관		온수 배관
수궁119안전센터		공단119안전센터

라. 소요예산 : 전문업체 의뢰 견적서 징구 산출금액으로 정함

마. 예산집행방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 9조 및 같은법 시행령 제25조 제1항 5호 및 수의계약운영요령에 의거 시장조사 후 저렴한 가격으로 견적제출한 업체와 지방자치단체 세출예산 집행기준 제Ⅳ장 신용카드 및 현금영수증 사용요령에 의한 계약

바. 예산과목 : 행정운영경비/기본경비/기본경비/공공운영비(100-201-02)

붙임  1. 고장발생보고서(수궁) 1부.

2. 지하실 온수배관 누수 고장발생 보고 1부.  끝.

담당자	김현태		장비회계팀장	천완주		소방행정과장	윤봉수		소방서장	12/03 김송연
협조자
시행	소방행정과-17925	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 소방행정과	/
전화	2618-3103	/전송	2616-1919	/	act02@seoul.go.kr	/	대시민공개