보 고 서

(검사대상기기 보일러 법정검사 수검 보고)

시 행	원무과-17223
보존기간	년
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개

결재	주무관	원무팀장	원무과장
	위재영	김은중	12/03 김석태

우리 어린이병원에서 사용중인 검사대상기기(보일러)에 대한 법정검사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 건   명 : 검사대상기기 법정(안전, 성능)검사 실시

□ 장비현황 : 강철노연증기보일러 1톤(사용압력 : 1Mpa)

□ 검사결과

검 사 명	검사일자	검사자	검사자	검사결과	비고
안전검사	2015.11.27.	에너지관리공단	김정곤	합격
운전성능검사	2015.11.27.	에너지관리공단	김정곤	합격

붙임 : 검사대상기기 검사증 1부. 끝.