문서번호	화학시험과-2927
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		화학시험과장	품질시험소장
이우진		구흥서	12/03 한민희
협조	총무과장		이철형
	주무관		류동균

화학시험과 시험장비 구매 계획

2015. 12

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

화학시험과 시험장비 구매 계획

노후 시험장비의 대체 및 아스팔트 공용성 등급 시험종목 확대에 따른 부대 장비와 실습대를 구매하여 건설자재 품질시험 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		구매개요

구매대상 : 5종 7대

장비명	규격	수량	소요예산	계약방법
에어드라이어	0.67N㎥/min	1	2,222,000원	수의계약
실습대	2,100×1,000×800	3	3,167,010원	조달구매
원심분리기	1,500g, 3,600rpm	1	1,485,000원	수의계약
가스포집기	1~5ℓ/min	1	1,672,000원	수의계약
가스검지기	0~100LEL	1	935,000원	수의계약

시험항목 및 구매사유

구분	장비명	시험항목	구매사유
신규	에어드라이어	아스팔트 공용성 등급	공기압축기용 필터로 시험장비 보호
신규	실습대	아스팔트 공용성 등급	신규 구매장비 실습대 확보
대체	원심분리기	AP함량	기존장비 노후 대체
대체	가스포집기	하수가스 분석	기존장비 노후 대체
대체	가스검지기	하수가스 분석	기존장비 노후 대체

Ⅱ		구매계획

구매일정

- 2015. 12. 07 : 시장 조사

- 2015. 12. 08 : 구매 발주

- 2015. 12. 18 : 물품 검수

구매방법 : 조달구매 및 수의계약

수의계약 사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

소요예산 : 9,481,010원

예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업, 시험장비 및 행정장비 구입, 자산 및 물품취득비

Ⅲ		행정사항

구매장비 물품관리시스템 등록 관리