문서번호	현장대응단-8786
결재일자	2015.12.3.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
담당자	★지휘1팀장	현장대응단장		소방서장
백세현	임동열	조정철		12/03 서순탁
협 조
	장비회계팀장		유승권

전기매트 화재 재현실험 계획

동작소방서 현장대응단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

전기매트 화재 재연실험 계획

❖ 겨울철 화재다발기 사용이 빈번한 전열기구인 전기매트와 열축적이 용이한 라텍스의 발화원인 규명을 통한 올바른 사용법 등 대시민 홍보로 화재저감 및 화재조사 분야에 대한 대외 공신력 향상에 기여하고자 함

Ⅰ		관련근거

■ 현장대응단-965(2015.2.11.)호 『2015 화재조사분야 연간업무 추진 계획』

■ 2015 동작소방서 주요업무 계획 ‘과학적 화재분석 및 정책환류’

■ 예방과-15948(2015.11.6.)호 『2015. 겨울철 소방안전대책 추진계획 알림』

■ KBS 취재-1491(2015.12.02.)호『촬영 협조 요청』

Ⅱ		화재 사례

■ 주택 화재(화재사례 1)

○ 일    시 : 2015. 4. 21. 15:13경

○ 장    소 : 서울시 동작구 여의대방로 ○○

○ 원    인 : 열축적

○ 피    해 : 405천원(전기요, 이불, 라텍스 매트리스)

■ 주택 화재(화재 사례 2)

○ 일    시 : 2014. 5. 18. 00:41경

○ 장    소 : 서울시 동작구 흑석로 ○○

○ 원    인 : 열축적

○ 피    해 : 2,018천원(부동산 7㎡ 소실, 침대, 에어컨 등 가재도구류)

Ⅲ		실험 개요

■ 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 12. 7.(월) 10:00 ~

※ 라텍스 열축적은 장시간(8시간 이상) 소요되어 종료시간 예측 불가

○ 장    소 : 중앙소방학교 소방과학연구실(충남 아산시 송악면 소재)

○ 참    석

- 동작소방서 : 지휘1팀장 임동열, 원인조사 나호환, 피해조사 백세현

- 서울소방재난본부 화재조사팀 : 안재성

- KBS 보도국 : 김민정 기자

- 중앙소방학교 소방과학연구실 : 김성석 교수

■ 실험시료 및 장비

○ 실험 시료 : 전기매트, 라텍스 매트리스 및 베게, 이불

○ 측정 장비 :  디지털온도계, 디지털카메라, 전류전압측정계, 열화상카메라

○ 실험 구성도

열전대 10개 설치

■ 실험목적 및 방법

본 실험은 전기매트 자체 및 전기매트와 라텍스 병행 사용시 화재발생가능성 및 발화원인을 규명하고 이를 통한 대시민 안전문화 정착에 목적을 두며, 실험은 실험실 여건에 따라 인위적 · 자연적 조건을 조성 후 진행함.

Ⅵ		행정 사항

■ 실험 참여자에 대한 관외출장 수당 지급

■ 장비회계팀장은 실험장비 이송에 따른 차량 지원

■ 실험 결과 언론보도 및 예방교육 등 홍보자료로 활용

붙임  KBS 촬영 협조 요청 1부.  끝.