문서번호	슬러지재활용과-9384
결재일자	2015.12.3.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	슬러지재활용과장
김병기	12/03 이동신

탈수용 유기고분자응집제 납품량 확인결과 보고(2015년 5차)

2015.12

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

유기고분자응집제 납품량 확인결과 보고

◦ 품명 및 수량 : 유기고분자응집제 (88,000kg)

- SC-525H : 88톤(3원심, 3벨트(원심) 탈수용)

◦ 납   품   자 : *****************

◦ 납 품  일 자 : 2015.  12.  02(수)

◦ 확 인  일 자 : 2015.  12.  02(수)

◦ 납   품   량                                                   (단위 : kg)

구 분	계	서울80자 1293	서울88아 8358	경기95자 1604	경기92사 2680	경기94사 3517	경기80자 1661
총중량	164,650	31,440	31,460	20,200	30,850	21,340	29,360
공차중량	74,310	14,840	15,070	8,070	14,410	9,040	12,880
적재중량	90,340	16,600	16,390	12,130	16,440	12,300	16,480

◦ 공포 총중량 : 1,232kg

- 공포중량(20kg포장) = 공포무게 × 포대갯수 = 280g/포 × 4,400포 = 1,232kg

◦ 발주량(88,000kg) ≤ 총중량 - 공차중량 - 공포중량  = 납품량(89,108kg)

- 88,000kg ≤ 164,650kg – 74,310kg – 1,232kg = 89,108kg

◦ 확인결과 : 납품량이 발주량보다 1,108kg이 초과되므로 적정함.

◦ 현장 분배량

유 기 고 분 자 응 집 제(양이온)
구 분	3벨트(원심) 탈수기	3원심 탈수기
입고량 (총88ton)	69톤 (SC-525H)	19톤 (SC-525H)

붙임문서 : 계근표 1부.

유기고분자응집제 납품 및 시험의뢰용 시료채취 장면

유기고분자응집제 납품 및 시험의뢰용 시료채취 장면