길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-23410

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	12/03 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/26(목)	11/27(금)	11/28(토)	11/29(일)	11/30(월)	12/01(화)	12/02(수)	계
2014년	112,186	121,421	113,873	109,606	121,685	106,772	103,565	789,108
2015년	89,608	79,322	80,011	99,004	93,937	84,223	84,437	610,542
증 ․ 감	-22,578	-42,099	-33,862	-10,602	-27,748	-22,549	-19,128	-178,566

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.19~11.25)	금주 공급(㎥) (11.26~12.02)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
612,899	610,542	-2,357	-0.38

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 2,357㎥(0.38% 감소)

- `15.12월 현재 전년 대비 공급량 :–3,066,998㎥(감소)

- 특이사항없음