문서번호	정수시설과-4798
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		남효돈	12/03 유성종
협 조
	주무관			김희수

전기시설 유지관리용 물품구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

전기시설 유지관리용 물품구매 계획

우리센터 전기시설 보수 및 유지관리에 필요한 물품을 아래와 같이 구매하여 적기에 보수함으로써 수돗물생산에 만전을 기하고자 함.

□ 소요물품 현황

품 명	규 격	단위	수량	비고
파워서플라이	DC24V 20A	개	3
정전비상등	3000mm	개	3
누전차단기(LS)	3상 20A	개	10
인버터냉각팬	I7 인버터용	개	10
유리관 휴즈	5A	개	50
전기접점세정제	CRC	개	1
계량비	1400mm	개	5
쓰레받기	700mm	개	5
밀대	1400mm	개	5
방문손잡이	D100mm	개	2
스텐철기리	3.5mm	개	20
자석명판	70mm×190mm	개	14
벽시계	D250mm	개	2
절연화	230~280mm	족	4
안전화	230~280mm	족	8
노출콘센트	2구	개	30
노출플러그	220V	개	40
노출사각콘센트박스	2구용 PVC	개	20

품 명	규 격	단위	수량	비고
매입콘센트	2구	개	30
로멕스전선	2.5mm	롤	1
배터리	AAA	게	20
배터리	AA	개	20
사각배터리	9V	개	10
기어식 레벨수위계	측정범위 6m	개	1

□ 소요예산 및 구매방법

소요예산 : 약 5,000천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

구매방법 : 신용카드 구매 결재

□ 조치의견

정수센터 전기․통신시설 유지보수에 필요한 물품을 신속하게 구매하여 깨끗하고 안전한 아리수생산에 만전을 기하고자 함. 끝.