문서번호	총무과-15537
결재일자	2015.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장
전성욱		12/03 김기섭
협조
	주무관		윤석존

전기공사 4/4분기 정기 및 최종 하자 검사 결과보고

2015.12.

한성백제박물관

(총무과)

전기공사 4/4분기 정기 및 최종 하자 검사 결과보고

2015년도 4/4분기 시설공사에 대하여 정기 및 최종 하자 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

■ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준〔제13장 공사계약일반조건 제10절3호〕

○ 2015년도 전기공사 최종 하자검사 시행계획〔총무과-8898(2015.7.14.)호〕

○ 2015년 4/4분기 시설공사 정기 하자검사 시행계획〔총무과-15039,(2015.11.25.)호〕

■ 점검사항

○ 점검기간 : ′15. 11. 30. ～ 12. 1.

○ 점검자 : 전성욱, 손주섭

○ 대   상 : 몽촌역사관 LED조명기구 교체 전기공사외 2건

○ 내   용 : 하자검사 대상 공사 현장에 출장하여 하자발생 여부 검사

■ 점검결과 및 조치계획

연번	공 사 명	하자검사 결과	조치계획	구분
1	몽촌역사관 LED조명기구 교체 전기공사	특이사항 없음	-	정기 및 최종
2	몽촌역사관 전시실 및 움집터 전시관 LED 조명기구 교체 전기공사	특이사항 없음	-	정기
3	태양광 발전장치 설치 전기공사	특이사항 없음	-	정기

별첨 : 1. 하자검사결과 세부내역 1부.

2. 최종 하자검사 점검 보고서 1부(별도 첨부).  끝.