문서번호	교통운영과-23649
결재일자	2015.12.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		중앙차로팀장	교통운영과장
이상돈		이병운	12/04 강진동
협 조

퇴직공무원 활용

중앙정류소 유지관리 실태 점검결과(4회)

2015. 12.

도시교통본부

(교통운영과)

퇴직공무원 활용

중앙정류소 유지관리실태 점검결과 (4회)

퇴직공무원을 활용하여 시행한 중앙정류소 시설물 유지관리 실태 점검(4회)에 대한 점검결과를 보고 드림

1		사업근거

□ 퇴직공무원 활용 2015년 시정모니터링 추진계획

(총무과-4871, ’15.2.25)

□ ’15년 퇴직공무원 활용 중앙정류소 유지관리 실태점검 계획

(교통운영과-4980, ’15.3.16)

2		점검개요

□ 사 업 명 : 퇴직공무원 활용 중앙정류소 유지관리 실태 점검(4회)

□ 점검대상 : 12개 노선 중앙정류소 339개소

□ 점검기간 : 2015. 11. 16 ~ 11. 27

□ 점검인원 : 퇴직공무원 10명(시우회 추천)

- 총 점검일수 :  36일/회

□ 점검내용

- 중앙정류소(버스환승센터 포함) 바닥, 승차대 및 부대시설 등 청소상태

- 시설물 파손 및 도색 벗겨짐 등 유지관리 실태

- 기타 시민불편사항 점검 등

□ 점검방법

- 육안점검 후 점검표 작성

3		점검결과

□ 유형별 적출건수

(단위 : 건)

구분	점 검 내 용	계	제이씨데코	KIMG
	합 계	225	161	64
승차대	프레임 도색 벗겨짐	44	44	0
	유리 청소 불량 및 파손	18	2	16
	지붕 청소 불량 및 파손	28	11	17
	의자 청소 불량 및 파손	33	22	11
	정류장명, ID 훼손	2	2	0
	노선도 훼손	38	36	2
부대시설	휀스 파손 및 부식	17	17	0
	바닥 물청소 불량	30	26	4
	휴지통 청소 불량 및 파손	2	1	1
	PDP 운영상태 불량	13	0	13

□ 점검사진

프레임 도색 벗겨짐	의자 도색 벗겨짐
노선도 훼손	바닥 물청소 불량

□ 노선별 적출건수

(단위 : 건)

연번	노 선 명	계	승차대	부대시설
	합 계	225	163	62
1	도봉·미아로	29	22	7
2	수색·성산로	13	13	0
3	천호대로	12	11	1
4	시흥·한강로	30	15	15
5	망우·왕산로	11	11	0
6	강남대로	14	7	7
7	송파대로	23	14	9
8	경인·마포로	6	6	0
9	양화·신촌로	29	21	8
10	공항로	15	12	3
11	동작·신반포로	5	3	2
12	통일·의주로	38	28	10

3		향후계획

□ 점검결과 적출사항은 유지관리업체에 지시하여 처리

○ 제이씨데코 코리아(주)  161건, ㈜KIMG : 64건

□ 점검자 활동비 지급

○ 개인별 출근부를 기준으로 점검자 활동비 지급

- 점 검 자 : 이영희외 9명

- 점검일수 : 총 36일

- 지급예산 : 금1,231,200원(총무과 재배정)

(36일 × 34,200원 / 일 = 1,231,200원 )

- 예산과목 : (재배정사업) 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 행정관리지원, 퇴직공무원 활용 시정모니터링, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 중앙정류소 유지관리 실태점검 결과 1부.

2. 점검 요원 명단 1부.

3. 출근부 1부.  끝.