	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015. 12월중 비상소화장치 점검계획 알림

1. 재난관리과-6607(2015.09.01.)호 『비상소화장치 유지관리 철저 지시』와 관련입니다.

2. 2015. 12월 중 우리 현장대응단 비상소화장치 점검계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점 검 일 : 2015. 12. 6.(일) / 12. 13.(일) / 12. 20(일) - (3회)

나. 대    상 : 비상소화장치 12개소

다. 점검인원 : 3명(팀별 1명)

라. 점검방법 : 순찰차 또는 소방이륜차 활용(월1회 이상 소방이륜차 활용)

마. 중점점검사항

- 비상소화장치함의 손 ․ 망실 여부 확인

- 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부 파악

- 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부 확인

- 소방호스 적재 상태 점검

• 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

• 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹 말이로 묶어서 적재

- 점검부 점검사항을 기록유지

붙임  비상소화장치 현황 및 점검일정 1부.  끝.

담당자	김동은		진압2대장	代박희종		지휘2팀장	이낙규		현장대응단장	12/04 이강석
협조자
시행	현장대응단-12327	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	552-3984	/전송	2052-0177	/		/	대시민공개