	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	주착구획선 신설에 대한 업무 협의 결과보고

1. 재난관리과-9495(2015.11.30.)호“주차구획선 신설에 대한 업무협의(전농동)”와 관련입니다.

2. 위 와 관련하여 우리 전농119안전센터 관내 주차구획선 설치예정지의 차량소통 및 소방활동 지장 등에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치 대상

- 사가정로 15길 31~22

- 사가정로 15길 38-2~38-4

- 사가정로 17길 43~36-4

나. 확인방법: 펌프차량 동원하여 현지확인

다. 확인결과

- 사가정로 15길 31~22 : 사가정로15길 27앞에 지하식 소화전 설치됨

- 사가정로 15길 38-2~38-4 : 소방차량 진입시 주차차량에 의해 장애

요인 발생됨

- 사가정로 17길 43~36-4 : 적정함

붙임 : 결과보고 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	송은호		1팀장	김덕영		119안전센터장	12/04 이영준
협조자
시행	전농119안전센터-5662	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3	/
전화	02-2215-0119	/전송	02-2246-8119	/		/	대시민공개