	광진소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	전기배선 등 보수 요청

○ 송정119안전센터의 청사 전기배선 등 보수를 요청합니다.

가. 보수설비 : 전기배선, 누전차단기 및 콘센터

나. 설치사진

누전차단기	콘센트

다. 보수사유

빗물침투로 시멘트 백화현상 발생 설비 영향

청사내 낡은 전선 등 전기배선 노후 심각

빗물 스며들어 누전발생 차단기 수시 작동

누전으로 인한 정전발생으로 업무 곤란.  끝.

	송정119안전센터장
담당자	윤영근		진압1팀장	강극원		센터장	12/04 강호석
협조자
시행	송정119안전센터-5683	(		)	접수		(		)
우	04800	서울특별시 성동구 동일로 255	/
전화	02-467-0119	/전송	02-462-1119	/	25201@seoul.go.kr	/	대시민공개