문서번호	운영과-504
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	소장
안영환		현인식	01/16 정남기
협조

배출수처리장 온수보일러 교체 계획

2014. 1

운영과

배출수처리장 온수보일러 교체 계획

배출수처리장에서 가동중인 온수보일러에 고장이 발생하여 다음과 같이 교체하고자 합니다.

□ 온수 보일러 현황

가. 설치년도 및 형식 : 1999년, 압력분무식 온수보일러

나. 제작사 : 경동보일러

□ 보일러 점검 및 고장내용

가. 고장내용 : 점화 및 연소불량

보일러실	점검
보일러제원	순환펌프

□ 보고자 조치의견

가. 제조사에 문의한 결과, 1999년도에 설치된 제품으로 수리가 곤란하고,

나. 보일러 및 부속품이 노후도가 심하여 보일러, 순환펌프, 감압변, 배관등 관련부품을 교체         하고자 함.

□ 계약방법 및 소요예산

가. 건    명 : 온수보일러 교체

나. 계약상대 : ㈜대명냉열기기 대표 김은경(경동보일러 대리점)

다. 계약방법 : 신용카드 결제

라. 소요예산 : 금 792,000원

마. 세부내역 : 산출기초조사서 참조

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.