	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장 확인 결과(용두)

1. 재난관리과-9590(2015.12.2.)호「소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장 확인 지시」와 관련입니다.

2. 위와관련, 용두119안전센터 관내 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대   상 : 지하식 4개소 (도색 4)

나. 방    법 : 각 공사대상 별 육안, 촉지 검사

다. 확인결과 : 도색공사 완료(4개소) 이상없음

붙임  1. 결과보고(용두) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	박성영		1팀장	박종관		센터장	12/04 김종성
협조자
시행	용두119안전센터-5587	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76(용두동 112-4번지) 용두119안전센터	/
전화	02-928-0119	/전송	02-929-1191	/	horoelry@seoul.go.kr	/	대시민공개