문서번호	시설관리과-30306
결재일자	2015.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		12/04 우종근
협조
	주무관		최희권

보고서(도림동 240-11번지 급수불편)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  12.

명에 의거 지역담당 업무중 아래와 같이 급수불편 민원사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 12. 4.

보고자 : 지방시설주사보 구본천

현  황

위   치 : 영등포구 도림동 240-11번지

관로현황 : 1996/DCIP/∅80㎜

현    황 : 소화전 신설 공사중 밸브조절로 녹물이  출수하여 급수불편 민원이 접수

보고내용

녹물출수로 인한 급수불편 민원이 접수되어 확인한 바 기존관 닥타일주철관80㎜가

부설되어 있으며 관말지역으로 녹물이 출수되었음

관말지역 정체수로 인한 녹물출수로 퇴수변을 설치하여 급수불편을 해소코자 함

조치 의견

위와 같은 실정으로 『2015년 영등포구 관내 상수도공사』연가단가 업체인 **************에게 작업지시하여 주민들에게 깨끗한 수돗물을 공급코자 합니다.

공사내용

- 공사개요 : 퇴수밸브 설치 1개소

첨  부 :  위치도  1부.  끝.