	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	자양번영로 확장공사구간 내 소방용수시설 이전 설치 완료에 따른 검수 결과 통보

1. 관련근거

가. 광진구청 도로과-12306(2015.08.13.)호『자양번영로 확장공사 기본 및 실시설계용역 관련 업무협의』

나. 재난관리과-10182(2015.08.17.)호『소화전 이설요청에 따른 회신(자양번영로 확장공사 소방용수시설 이설 건)

다. 광진구청 도로과-103481(2015.11.27.)호『자양번영로 확장공사구간 내 소화전 이설완료)

라. 재난관리과-10361(2015.12.3.)호『자양번영로 확장공사구간 내 소방용수시설 이전 설치 완료에 따른 검수지시』

2. 위호와 관련 자양번영로 확장공사구간 내 소방용수시설 이설이 완료됨에 따라 붙임과 같이 검수 결과를 통보합니다.

가. 대 상 : 자양동 600-32번지 소방용수시설(현장대응단)

나. 조사내용

1) 소방용수시설 전실 및 외부상태 확인

2) 소방용수시설 스핀들 작동 등 각종 부품 불량 여부

3) 작동상태 및 공사 마무리 상태 등

붙 임 :     소방용수 검수 결과(진압대) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	오성진		진압1대장	한규운		지휘1팀장	박효근		현장대응단장	12/04 이승교
협조자
시행	현장대응단-11382	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-446-4119	/		/	대시민공개