급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
윤희권	최동원	12/04 代조기열
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 12. 04.
보고자 : 환경 7급 윤 희 권

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2015. 12. 04.(금)

□ 검 사 자 : 환경7급 윤희권, 환경7급 박찬삼

□ 검사대상(위치) : 강북청소년수련관 1개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간	채수지점	수질검사 결과
		채수시간		탁도(NTU)	pH
강북청소년수련관	강북구 4.19로 74	오전 09:45	지하 1층 화장실	0.39	7.1
		오후 15:50

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.