	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2013년도 소방용수시설 보온공사 완료 및 검수결과 알림

1. 관련문서

가. 재난대응과-10139(2013.04.22)호 『2013년도 소화전보수(도색,보온)계획 시달(통보)

나. 대응관리과-12010(2013.12.19.)호 『2013년도 소방용수시설 보온공사 완료에 따른 검수 지시』

다. 대응관리과-414(2014.01.13)호 『2013년도 소방용수시설 보온공사 완료에 따른 재검수 지시』

2. 위 호와 관련하여 2013년도 소방용수시설 보온공사 완료 및 검수결과를 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 소방용수시설 보온공사

나. 대   상 : 90개소(지하식 90개소)

구분	계	진관	녹번	역촌	수색	비고
지하식	90	25	24	25	16

다. 검수기간 : 2013.12.19.(목) ~ 2014.01.15.(수)

라. 검 수 자 : 각 119안전센터장 및 각 부서 소방용수담당자

마. 검수방법 : 지침서에 의한 검수를 관할 센터장 책임하에 실시

3. 2014년 하반기 소방용수시설 보온대상 선정시 동절기 소화전 동파사고를 예방하고 화재시 원활한 소방용수 사용을 위해 보온대상 선정시 각별히 주의하여 주시기 바랍니다.

2014년도 소방용수 보온대상 선정시 겨울철 동결 우려가 있는 대상 선정

※ 소방기본법 제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등)

붙  임 :  2013년도 소방용수시설 도색공사 검수 결과 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		대응관리과장	전결 01/16 김학태
협조자
시행	대응관리과-568	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개