문서번호	급수운영과-27011
결재일자	2015.12.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		김상웅	12/04 代김상웅
협조

순찰 적출건  원형철개 교체 및 변실 정비 보고서

2015. 11.

중부수도사업소

보   고   서

상수도시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (노후밸브) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고

□ 노후밸브교체 및 변실정비계획

연번	위 치	적출내용	정비계획	구경	비고
1	************	2016년 송배수관정비공사에 반영코자	시편 채취	600
2	***********			600
3	************			600
4	**********	응답소민원 철개파손	원형철개 교체	648	응답소
5	**********	소형철개 인하	중형철개로 교체	318	응답소
6	**********	철개 파손	철개(원형)교체	648	응답소

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 9,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.